年　　月　　日

しゅん工時提出写真チェック表

| （ 水栓 ・ 給水引込 ）番号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |
| 申込者 |  |  |
| 指定給水装置 工事事業者 |  |  |

別紙写真ファイルのとおり

※　該当する部分に☑すること

□（１）施工前

□（２）保安状況

□（３）分岐箇所（撤去箇所）

□　コア設置状況

□　サドル分水栓設置状況

□　ポリエチレンスリーブ設置状況

□　サドルキャップ設置状況（撤去時）※

□（４）給水管布設

□　給水管埋設深さ及び寄りが確認できるもの

□　埋設シート敷設状況

□（５）宅地内配管

□　逆止弁付きボールバルブの設置状況（現地確認できない場合）

□　明示ピン設置状況（立会省略時は必須）※

□　既設残置管がある場合の閉塞状況（撤去時）※

□（６）メーターＢＯＸ・止水栓ＢＯＸ・止水栓及び給水栓の設置状況（臨時用給水時）

□（７）埋戻し

□（８）仮復旧

□　撤去ラインが確認できるもの（撤去時）※

※は検査立会省略時の必須写真です。

年　　月　　日

しゅん工時提出写真チェック表

| 共 用 管 番 号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |
| 申込者 |  |  |
| 指定給水装置 工事事業者 |  |  |

別紙写真ファイルのとおり

※　該当する部分に☑すること

□（１）施工前

□（２）保安状況

□（３）分岐箇所（撤去箇所）

□　コア設置状況

□　サドル分水栓又は不断水割Ｔ字管設置状況

□　ポリエチレンスリーブ設置状況

□　分水栓止め又は栓止め状況（撤去時）

□（４）給・配水管布設

□　給配水管埋設深さ及び寄りが確認できるもの

（ＰＥ管の場合は管下１０ｃｍ以上の床砂等）

□　埋設シート敷設状況（ＰＥ管の場合はエコ埋設標識アルタンシート）

□（５）弁栓類（止水栓・仕切弁・消火栓・空気弁）設置状況

□（６）上記ＢＯＸ類設置状況

□（７）埋戻し

□（８）仮復旧